Инструктаж

Правила пожарной безопасности и

обращения с электроприборами

1. Запрещается:

1.1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях.

1.2. Небрежно, беспечно обращаться огнём.

1.3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений.

1.4. Оставлять открытыми двери печей, каминов.

1.5. Включать в одну розетку большое количество потребителей тока.

1.6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы.

1.7. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими

утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов.

1.8. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.

1.9. Оставлять без присмотра топящиеся печи.

1.10. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предметами.

1.11. Самим чинить и разбирать электроприборы.

2. Разрешается:

2.1. Защищать дом от пожара.

2.2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану.

2.3. Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара.

2.4. Подавать сигнал тревоги.

2.5. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара.

2.6. Знать план эвакуации на случай пожара.

2.7. Кричать и звать на помощь взрослых.

2.8. Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно

задымлено.

2.9. Вывести из горящего помещения людей, детей.

2.10. Набросить покрывало на пострадавшего.